## 총괄표
총 괄 표
| 29 |  | [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 재료비
| 00 |  | 함백산추모공원 관리동 증축공사
29 공종코드: 01; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 공 종 명: 1.전기공사; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 단위: 식; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 수량: 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 0101 |  | 1-1.전력간선공사 |  | 식 | 1
| 0102 |  | 1-2.동력공사 |  | 식 | 1
| 0103 |  | 1-3.냉난방공사 |  | 식 | 1
| 0104 |  | 1-4.전열공사 |  | 식 | 1
| 0105 |  | 1-5.전등공사 |  | 식 | 1
| 0106 |  | 1-6.접지및피뢰공사 |  | 식 | 1
| 0107 |  | 1-7.태양광공사 |  | 식 | 1
| 0108 |  | 1-8.제로에너지공사 |  | 식 | 1
29 공종코드: 02; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 공 종 명: 2.관급자재; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 단위: 식; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 수량: 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 0201 |  | 2-1.관급자관급 |  | 식 | 1
| 020101 |  | 2-1-1.제로에너지 |  | 식 | 1
| 020102 |  | 2-1-2.태양광 |  | 식 | 1
|  |  | 2-1-3. 조달수수료 |  | 식 | 1
| 0202 |  | 2-2.도급자관급 |  | 식 | 1
| 020201 |  | 2-2-1.분전반 |  | 식 | 1
|  |  | 2-2-2.분전반 조달수수료 |  | 식 | 1
| 020202 |  | 2-2-3.조명기구 |  | 식 | 1
|  |  | 2-2-4.조명기구 조달수수료 |  | 식 | 1

## 원가계산서
비 목 | 구 분 |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 부 산 물
소 계
| 노무비 | 직접노무비(가)
|  | 간접노무비(나) |  | (직노)x17.5%
소 계
| 경 비 | 산 출 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노)x3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노)x1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 4064895 | (직노)x3.595% | A값 적용
|  | 연 금 보 험 료 | 5370863 | (직노)x4.75% | A값 적용
|  | 노인장기요양보험료 | 534127 | (건강보험료)x13.14% | A값 적용
|  | 안 전 관 리 비 | 4134865 | ((재＋직노)×2.07%)x1.2 | A값 적용
|  | 기 타 경 비 |  | (재+노)x5%
|  | 퇴직공제부금비 | 2600628 | (직노)x2.3% | A값 적용
|  | 환 경 보 전 비 | #REF! | (재+직노+산경)x0%
건 설 하 도 급 대 금 지급보증서발급수수료
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | (노)x0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | (노)x0.09%
소 계
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재+노+경)x8%
이 윤 |  |  |  | (노+경+일관)x10%
사 급 자 재 비
총 원 가
손해배상보험료(PS단가) |  |  |  | 순계약금액*기본요율*[1+(초과일수/1095)]
고용개선지원비(PS단가)
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액의 10%
도 급 액
한 전 불 입 금 |  |  |  | 저압지중인입(~kW)
관 급 자 관 급
도 급 자 관 급
재해예방기술지도
총 공 사 비
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
서
공 사 원 가 계 산 서
공사원가계산서

## 내역서
총줄수-> | 419 |  | [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 재료비
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선공사
5975A337008 | 0101 | E59750337008 | 강제전선관(ST) | 82㎜ | M | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 28호
56959000006 | 0101 | E56959000006 | 나사없는전선관 | E31 | M | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 31호
56959000007 | 0101 | E56959000007 | 나사없는전선관 | E39 | M | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 32호
56959000008 | 0101 | E56959000008 | 나사없는전선관 | E51 | M | 32 |  | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 33호
56959000044 | 0101 | E56959000044 | 나사없는전선관 | E75 | M | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 34호
MM857406489 | 0101 | 3913170691910230 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E31 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406490 | 0101 | 3913170691910231 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E39 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406491 | 0101 | 3913170691910232 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E51 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406493 | 0101 | 3913170691910234 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E75 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406496 | 0101 | 3913170691910237 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E31 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406498 | 0101 | 3913170691910238 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E39 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406499 | 0101 | 3913170691910239 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E51 | EA | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406501 | 0101 | 3913170691910241 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E75 | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406504 | 0101 | 3913170691910244 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E31 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406505 | 0101 | 3913170691910245 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E39 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406506 | 0101 | 3913170691910246 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E51 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406497 | 0101 | 3913170691910248 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E75 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000045 | 0101 | E56959000045 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 39호
5975D178003 | 0101 | E59753178003 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | M | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 40호
5975D178005 | 0101 | E59753178005 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 80㎜ | M | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 41호
59759017066 | 0101 | 3913170820176480 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 82㎜ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857211 | 0101 | E59753857211 | 풀박스(ST) | 600x600x300㎜ | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 52호
E145A927203 | 0101 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 6㎟ | M | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 57호
E145A927204 | 0101 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 10㎟ | M | 55 |  | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 58호
56959000046 | 0101 | E56959000046 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 25㎟ | M | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 60호
E145A927211 | 0101 | EE1450927211 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 70㎟ | M | 247 |  | 0 | 247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 62호
56959000047 | 0101 | E56959000047 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 1C-50㎟ | M | 37 |  | 0 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 64호
E145A287513 | 0101 | EE1450287513 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 1C-120㎟ | M | 993 |  | 0 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 65호
E145A287563 | 0101 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-6㎟ | M | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 69호
E145A287564 | 0101 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-10㎟ | M | 55 |  | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 70호
E9400177001 | 0101 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10㎟ | 개 | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000048 | 0101 | E56959000048 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 50㎟ | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 95호
56959000019 | 0101 | E56959000019 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 120㎟ | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 96호
E9400267005 | 0101 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10㎟ | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000049 | 0101 | E56959000049 | 압착단자 | R형동선 나압착 25㎟ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 98호
E940A267010 | 0101 | EE9400267010 | 압착단자 | R형동선 나압착 70㎟ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 100호
56959000020 | 0101 | E56959000020 | 경고비닐테이프(저압) | 200 x 250 | M | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 102호
56950120028 | 0101 | E56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 11호
56950120036 | 0101 | E56950120036 | 전선관지지행가 [천정단독] | 36 C | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 12호
56950120042 | 0101 | E56950120042 | 전선관지지행가 [천정단독] | 42 C | 개소 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 13호
56950120070 | 0101 | E56950120070 | 전선관지지행가 [천정단독] | 70 C | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 14호
56950120082 | 0101 | E56950120082 | 전선관지지행가 [천정단독] | 82 C | 개소 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 15호
56950201000 | 0101 | E56950201000 | 맨 홀 | 1000x1000x1000 | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 17호
56950240030 | 0101 | E56950240030 | 관로구방수 | D30 | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 19호
56950240050 | 0101 | E56950240050 | 관로구방수 | D50 | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 20호
56950240080 | 0101 | E56950240080 | 관로구방수 | D80 | 개소 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 21호
56930220031 | 0101 | E56930220031 | 터파기(백호우80%,인력20%) | 보통토사 | ㎥+ | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 5호
56930220036 | 0101 | E56930220036 | 되메우기및다짐(백호우80%,인력20%) | 보통토사 | ㎥+ | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 6호
56959000025 | 0101 | E56959000025 | 분전반 | LN-M | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 103호
56959000024 | 0101 | E56959000024 | 분전반 | LN-2 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 104호
56959000027 | 0101 | E56959000027 | 분전반 | PP-ELEV | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 105호
56959000022 | 0101 | E56959000022 | 동력분전반 | PP-PUMP | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 106호
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.동력공사
56959000005 | 0102 | E56959000005 | 나사없는전선관 | E25 | M | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 30호
56959000006 | 0102 | E56959000006 | 나사없는전선관 | E31 | M | 42 |  | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 31호
MM857406488 | 0102 | 3913170691910229 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E25 | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406489 | 0102 | 3913170691910230 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E31 | EA | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406495 | 0102 | 3913170691910236 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E25 | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406496 | 0102 | 3913170691910237 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E31 | EA | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406504 | 0102 | 3913170691910244 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E31 | EA | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000011 | 0102 | E56959000011 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 고장력방수 | M | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 43호
56959000012 | 0102 | E56959000012 | 1종금속제가요전선관 | 28㎜ 고장력방수 | M | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 44호
MM547867753 | 0102 | 3913170620872402 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 고장력방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM547867754 | 0102 | 3913170620872403 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 28㎜ 고장력방수 | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857061 | 0102 | E59753857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 50호
E145A927202 | 0102 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 4㎟ | M | 55 |  | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 56호
E145A287539 | 0102 | EE1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 3C-4㎟ | M | 55 |  | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 68호
E145A358407 | 0102 | EE1450358407 | 난연제어케이블(F-CVV-S) | 3C-2.5㎟ | M | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 72호
56950120022 | 0102 | E56950120022 | 전선관지지행가 [천정단독] | 22 C | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 10호
56950120028 | 0102 | E56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 11호
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.냉난방공사
56959000008 | 0103 | E56959000008 | 나사없는전선관 | E51 | M | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 33호
MM857406491 | 0103 | 3913170691910232 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E51 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406499 | 0103 | 3913170691910239 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E51 | EA | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM857406506 | 0103 | 3913170691910246 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E51 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D097002 | 0103 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 37호
5975D097003 | 0103 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 22㎜ | M | 107 |  | 0 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 38호
56959000010 | 0103 | E56959000010 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력비방수 | M | 21 |  | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 42호
56959000013 | 0103 | E56959000013 | 1종금속제가요전선관 | 42㎜ 고장력방수 | M | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 45호
MM547867743 | 0103 | 3913170620871401 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 고장력비방수 | 개 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM547867756 | 0103 | 3913170620872405 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 42㎜ 고장력방수 | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767041 | 0103 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 47호
5975D777111 | 0103 | E59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 49호
59753767231 | 0103 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767281 | 0103 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (오목) | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857061 | 0103 | E59753857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 50호
56959000014 | 0103 | E56959000014 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | M | 394 |  | 0 | 394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 54호
E145A927204 | 0103 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 10㎟ | M | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 58호
E145A287564 | 0103 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-10㎟ | M | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 70호
E9400177001 | 0103 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10㎟ | 개 | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E9400267005 | 0103 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10㎟ | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56950120042 | 0103 | E56950120042 | 전선관지지행가 [천정단독] | 42 C | 개소 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 13호
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전열공사
5975D097002 | 0104 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 815 |  | 0 | 815 | [6 empty] | 제 37호
5975D767041 | 0104 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 21 |  | 0 | 21 | [6 empty] | 제 47호
5975D777102 | 0104 | E59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 54 |  | 0 | 54 | [6 empty] | 제 48호
5975D777111 | 0104 | E59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 22 |  | 0 | 22 | [6 empty] | 제 49호
59753767231 | 0104 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 21 |  | 0 | 21
59753767281 | 0104 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (오목) | 개 | 16 |  | 0 | 16
5935A067031 | 0104 | E59350067031 | 시스템 박스 | Con'매입용 | 개 | 20 |  | 0 | 20 | [6 empty] | 제 53호
56959000014 | 0104 | E56959000014 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | M | 2680 |  | 0 | 2680 | [6 empty] | 제 54호
5930B517101 | 0104 | E59301517101 | 와이드 스위치 | 90 WIDE, 15A, 250V 1로1구 | 개 | 2 |  | 0 | 2 | [6 empty] | 제 76호
5935A317206 | 0104 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 16 |  | 0 | 16 | [6 empty] | 제 82호
5935A317208 | 0104 | E59350317208 | 방수콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 31 |  | 0 | 31 | [6 empty] | 제 83호
5935A317224 | 0104 | E59350317224 | 대기전력자동차단콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 3구 | 개 | 18 |  | 0 | 18 | [6 empty] | 제 84호
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.전등공사
5975D097002 | 0105 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 482 | [9 empty] | 제 37호
5975D097003 | 0105 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 22㎜ | M | 49 | [9 empty] | 제 38호
56959000010 | 0105 | E56959000010 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력비방수 | M | 219 | [9 empty] | 제 42호
MM547867743 | 0105 | 3913170620871401 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 고장력비방수 | 개 | 314
5975D767011 | 0105 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 157 | [9 empty] | 제 46호
5975D767041 | 0105 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 7 | [9 empty] | 제 47호
5975D777102 | 0105 | E59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 28 | [9 empty] | 제 48호
5975D777111 | 0105 | E59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 7 | [9 empty] | 제 49호
59753767201 | 0105 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 157
59753767231 | 0105 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 7
56959000014 | 0105 | E56959000014 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | M | 2460 | [9 empty] | 제 54호
5930B517101 | 0105 | E59301517101 | 와이드 스위치 | 90 WIDE, 15A, 250V 1로1구 | 개 | 13 | [9 empty] | 제 76호
5930B517102 | 0105 | E59301517102 | 와이드 스위치 | 90 WIDE, 15A, 250V 1로2구 | 개 | 10 | [9 empty] | 제 77호
56959000039 | 0105 | E56959000039 | 와이드 스위치 | 90 WIDE, 15A, 250V 1로3구 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 78호
56959000038 | 0105 | E56959000038 | 와이드 스위치 | 90 WIDE, 15A, 250V 1로4구 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 79호
56959000016 | 0105 | E56959000016 | 재실감지시스템 |  | 개 | 4 | [9 empty] | 제 80호
56959000040 | 0105 | E56959000040 | 일괄소등스위치 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 제 81호
56950630030 | 0105 | E56950630030 | 박스용 구멍따기 | 각종 | 개소 | 104 | [9 empty] | 제 22호
56959000028 | 0105 | E56959000028 | 조명기구"A" | 파이프펜던트,LED 40W | EA | 5 | [9 empty] | 제 107호
56959000029 | 0105 | E56959000029 | 조명기구"B" | 슬림매입,LED 40W | EA | 46 | [9 empty] | 제 108호
56959000030 | 0105 | E56959000030 | 조명기구"D" | 원형직부센서,LED 10W | EA | 1 | [9 empty] | 제 109호
56959000031 | 0105 | E56959000031 | 조명기구"E" | 다운라이트,LED 10W | EA | 104 | [9 empty] | 제 110호
56959000032 | 0105 | E56959000032 | 조명기구"F" | 컵벽부,LED 10W | EA | 7 | [9 empty] | 제 111호
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-6.접지및피뢰공사
5975B467014 | 0106 | E59751467014 | 경질비닐전선관(HI) | 28㎜ | M | 80 | [9 empty] | 제 36호
E145A927209 | 0106 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 50㎟ | M | 82 | [9 empty] | 제 61호
5935A287064 | 0106 | E59350287064 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 70㎟ | 개 | 4 | [9 empty] | 제 101호
MM962236990 | 0106 | 391115ZZ701Z0001 | 1.접지공사
56959000021 | 0106 | E56959000021 | CHEM ROD 접지봉 | JEGR-1200 | SET | 6 | [9 empty] | 제 90호
59751777106 | 0106 | 3912169720173988 | 접지첨가제 | 친환경,20Kg | 포 | 6
56959000015 | 0106 | E56959000015 | 전기용연동연선(BC) | 70㎟ | M | 153 | [9 empty] | 제 63호
5935A287064 | 0106 | E59350287064 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 70㎟ | 개 | 38 | [9 empty] | 제 101호
56959000034 | 0106 | E56959000034 | 철근접지클램프 | 구조체접속 | EA | 2 | [9 empty] | 제 92호
5975A430003 | 0106 | E59750430003 | 접지단자함(SUS) | 3CCT | 면 | 2 | [9 empty] | 제 88호
5975A430004 | 0106 | E59750430004 | 접지단자함(SUS) | 4CCT | 면 | 2 | [9 empty] | 제 89호
E145A927205 | 0106 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 40 | [9 empty] | 제 59호
5975A427111 | 0106 | E59750427111 | 수막처리접지봉 | 18Φ×500mm | 개 | 5 | [9 empty] | 제 85호
56950220100 | 0106 | E56950220100 | 접지동봉 | 14Φ * 1000㎜ 1본 | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 18호
MM996707554 | 0106 | 391115ZZ701Z0009 | 낙뢰카운터 |  | EA | 1
MM959562889 | 0106 | 391115ZZ701Z0002 | 2.피뢰공사
56959000035 | 0106 | E56959000035 | 피뢰침(head) | 일자형(STS) | EA | 3 | [9 empty] | 제 93호
MM956010995 | 0106 | 391115ZZ701Z0035 | 피뢰침 폴대 | STS-3m | EA | 2
MM051140238 | 0106 | 391115ZZ701Z0036 | 피뢰침 폴대 | STS-5m | EA | 1
56959000017 | 0106 | E56959000017 | 동봉 | 8Φ | M | 66 | [9 empty] | 제 86호
56959000018 | 0106 | E56959000018 | 피뢰도선지지금구 | CABLE,16~70㎟ | 개소 | 66 | [9 empty] | 제 87호
MM956010993 | 0106 | 391115ZZ701Z0032 | 피뢰도선조인트 | '-"자형(STS 8mm) | EA | 22
MM956010987 | 0106 | 391115ZZ701Z0033 | 피뢰도선조인트 | 'T"자형(STS 8mm) | EA | 3
MM956010986 | 0106 | 391115ZZ701Z0004 | EXPANSION JOINT | 38X400L, STS | EA | 4
MM956010985 | 0106 | 391115ZZ701Z0015 | 이질분기콘넥타 | STS + CU | EA | 7
56959000034 | 0106 | E56959000034 | 철근접지클램프 | 구조체접속 | EA | 2 | [9 empty] | 제 92호
56959000023 | 0106 | E56959000023 | 본딩블럭 | 그라운드패드 | EA | 2 | [9 empty] | 제 91호
E940A267009 | 0106 | EE9400267009 | 압착단자 | R형동선 나압착 50㎟ | 개 | 2 | [9 empty] | 제 99호
E145A927209 | 0106 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 50㎟ | M | 42 | [9 empty] | 제 61호
5975B467014 | 0106 | E59751467014 | 경질비닐전선관(HI) | 28㎜ | M | 42 | [9 empty] | 제 36호
5975A430004 | 0106 | E59750430004 | 접지단자함(SUS) | 4CCT | 면 | 1 | [9 empty] | 제 89호
E145A927201 | 0106 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 2.5㎟ | M | 24 | [9 empty] | 제 55호
5975B467012 | 0106 | E59751467012 | 경질비닐전선관(HI) | 16㎜ | M | 24 | [9 empty] | 제 35호
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-7.태양광공사
56959000004 | 0107 | E56959000004 | 나사없는전선관 | E19 | M | 27 | [9 empty] | 제 29호
56959000006 | 0107 | E56959000006 | 나사없는전선관 | E31 | M | 17 | [9 empty] | 제 31호
56959000008 | 0107 | E56959000008 | 나사없는전선관 | E51 | M | 29 | [9 empty] | 제 33호
MM857406487 | 0107 | 3913170691910228 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E19 | EA | 2
MM857406489 | 0107 | 3913170691910230 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E31 | EA | 2
MM857406491 | 0107 | 3913170691910232 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E51 | EA | 4
MM857406494 | 0107 | 3913170691910235 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E19 | EA | 7
MM857406496 | 0107 | 3913170691910237 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E31 | EA | 4
MM857406499 | 0107 | 3913170691910239 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E51 | EA | 8
MM857406504 | 0107 | 3913170691910244 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E31 | EA | 2
MM857406506 | 0107 | 3913170691910246 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E51 | EA | 2
56959000050 | 0107 | E56959000050 | 풀박스(ST) | 300x300x100㎜ | 개 | 3 | [9 empty] | 제 51호
E145A927202 | 0107 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 4㎟ | M | 19 | [9 empty] | 제 56호
E145A927204 | 0107 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 10㎟ | M | 29 | [9 empty] | 제 58호
E145A927205 | 0107 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 4 | [9 empty] | 제 59호
E145A287522 | 0107 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 2C-4㎟ | M | 19 | [9 empty] | 제 66호
E145A287526 | 0107 | EE1450287526 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 2C-16㎟ | M | 4 | [9 empty] | 제 67호
E145A287564 | 0107 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-10㎟ | M | 29 | [9 empty] | 제 70호
6145C177511 | 0107 | E61452177511 | STP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 29 | [9 empty] | 제 74호
E9400177001 | 0107 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10㎟ | 개 | 8
E940A177002 | 0107 | EE9400177002 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16㎟ | 개 | 4 | [9 empty] | 제 94호
E9400267005 | 0107 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10㎟ | 개 | 2
E940A267006 | 0107 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16㎟ | 개 | 2 | [9 empty] | 제 97호
56950120016 | 0107 | E56950120016 | 전선관지지행가 [천정단독] | 16 C | 개소 | 5 | [9 empty] | 제 9호
56950120028 | 0107 | E56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 6 | [9 empty] | 제 11호
56950120042 | 0107 | E56950120042 | 전선관지지행가 [천정단독] | 42 C | 개소 | 5 | [9 empty] | 제 13호
56950012981 | 0107 | E56950012981 | 바닥노출배관 SUPPORT | W 100 | 개소 | 7 | [9 empty] | 제 16호
MM053710185 | 0107 | 391115ZZ701Z0025 | 태양광공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 관급자재
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-8.제로에너지공사
56959000005 | 0108 | E56959000005 | 나사없는전선관 | E25 | M | 21 | [9 empty] | 제 30호
MM857406488 | 0108 | 3913170691910229 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E25 | EA | 2
MM857406495 | 0108 | 3913170691910236 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E25 | EA | 5
5975D097002 | 0108 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 23 | [9 empty] | 제 37호
56959000014 | 0108 | E56959000014 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | M | 56 | [9 empty] | 제 54호
56959000041 | 0108 | E56959000041 | 난연제어케이블(F-CVV-S) | 2C-1.5㎟ | M | 23 | [9 empty] | 제 71호
56959000042 | 0108 | E56959000042 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 5 | [9 empty] | 제 73호
56959000043 | 0108 | E56959000043 | DATA CABLE(RS-232) |  | M | 5 | [9 empty] | 제 75호
56950120022 | 0108 | E56950120022 | 전선관지지행가 [천정단독] | 22 C | 개소 | 7 | [9 empty] | 제 10호
MM055102415 | 0108 | 391115ZZ701Z0016 | 제로에너지공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 관급자재
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급자재::2-1.관급자관급::2-1-1.제로에너지
MM055102415 | 020101 | 391115ZZ701Z0016 | 제로에너지공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급자재::2-1.관급자관급::2-1-2.태양광
MM053710185 | 020102 | 391115ZZ701Z0025 | 태양광공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급자재::2-2.도급자관급::2-2-1.분전반
MM053710172 | 020201 | 391115ZZ701Z0013 | 분전반 | LN-M | 면 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
MM026420747 | 020201 | 391115ZZ701Z0012 | 분전반 | LN-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710175 | 020201 | 391115ZZ701Z0014 | 분전반 | PP-ELEV | 면 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710170 | 020201 | 391115ZZ701Z0010 | 동력분전반 | PP-PUMP | 면 | 1 | [9 empty] | 부가세포함
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급자재::2-2.도급자관급::2-2-2.조명기구
MM053710179 | 020202 | 391115ZZ701Z0017 | 조명기구"A" | 파이프펜던트,LED 40W | EA | 5 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710180 | 020202 | 391115ZZ701Z0018 | 조명기구"B" | 슬림매입,LED 40W | EA | 46 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710181 | 020202 | 391115ZZ701Z0019 | 조명기구"D" | 원형직부센서,LED 10W | EA | 1 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710182 | 020202 | 391115ZZ701Z0020 | 조명기구"E" | 다운라이트,LED 10W | EA | 104 | [9 empty] | 부가세포함
MM053710183 | 020202 | 391115ZZ701Z0021 | 조명기구"F" | 컵벽부,LED 10W | EA | 7 | [9 empty] | 부가세포함
419 공종코드: 합계줄; [ 함백산추모공원 관리동 증축공사 ] 명 칭: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0